Телефон: +7 (495) 957-10-95

e-mail: info@elekom.ru

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ СУХОГО ТРАНСФОРМАТОРА

## С ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

## в кожухе (ТСЗГЛ; ТСЗГЛ11; ТСЗГЛФ; ТСЗГЛФ11)

Номинальная мощность, кВ·А:

- 25

- 40

- 63

- 100

- 160

- 250

- 400

- 630

- 1000

- 1250

- 1600

- 2000

- 2500

- _____

Напряжение ВН, кВ:

- 6

- 6,3

- 10

- ___

Напряжение НН, кВ:

- 0,4

- 0,69

- ___

Схема и группа соединений:

- Д/Ун-11

- У/Ун-0

___

Напряжение короткого замыкания, %:

- 4    (типовое для мощностей от 25 кВ·А до 160 кВ·А)

- 5,5 (типовое для мощностей от 250 кВ·А до 630 кВ·А)

- 6    (типовое для мощностей от 1000 кВ·А до 2500 кВ·А)

- 8    (типовое для мощностей от 1000 кВ·А до 2500 кВ·А)

- ____

Переключение ответвлений (ПБВ на стороне ВН), %:

- (2 × 2,5

- ___

Высота установки

над уровнем моря, м:

- ˂1000

- ___

Климатическое исполнение

и категория размещения:

- У3

- _____

Степень защиты IP:

- IP21

- IP31

_____

Тип охлаждения:

- Естественное

- Принудительное

Материал обмоток

- Алюминий

- Медь

Исполнение вводов см. стр. ниже

Конструктивные особенности ______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ТСЗЛ, ТСЗГЛ(20), ТСДЗГЛ(20) (ввод НН/ВН кабелем)

НН, ВН ввод кабелем

- ТСЗЛ, ТСЗГЛ(20), ТСДЗГЛ(20) (НН вверх)

НН – вверх

ВН ввод кабелем

- ТСЗЛ, ТСЗГЛ(20), ТСДЗГЛ(20) (выводы НН и ВН на крыше)

НН – вверх шинами

ВН на крыше через изоляторы

- ТСЗГЛФ(20), ТСДЗГЛФ(20) (НН вверх, исполнение левое)

НН – вверх шинами

ВН шинами

- ТСЗГЛФ(20), ТСДЗГЛФ(20) (НН вверх, исполнение правое)

НН – вверх шинами

ВН шинами

- ТСЗГЛ11(21), ТСДЗГЛ11(21) (исполнение левое)

НН шинами

ВН ввод кабелем

- ТСЗГЛ11(21), ТСДЗГЛ11(21),  (исполнение правое)

НН шинами

ВН ввод кабелем

- ТСЗГЛФ11(21), ТСДЗГЛФ11(21) (исполнение левое)

НН шинами

ВН шинами

- ТСЗГЛФ11(21), ТСДЗГЛФ11(21) (исполнение правое)

НН шинами

ВН шинами