__________________________________________                                                                                                                                                                                                               ЭЛ – 6

(наименование организации, предприятия)

__________________________________________

Свидетельство о регистрации № ______________                                                                                                             Заказчик: ______________________________________________

Действительно до «____»______________ 200   г.                                                                                                             Объект: _______________________________________________

Лицензия Минэнерго РФ № _________________                                                                                                               Адрес: ________________________________________________

Действительна до «____»______________ 200   г.                                                                                                              Дата проведения измерений: до «____»______________ 200   г.

# ПРОТОКОЛ  № ____

проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В.

# Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха _______ (С.  Влажность воздуха _______ (.  Атмосферное давление _______ мм.рт.ст.

Цель измерений (испытаний)

_________________________________________________________________________

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):

______________________________________________________________________________________________________________________________

- Результаты измерений

| № п/п | Обозначение по схеме, место установки | Типовое обозначение (маркировка) | Типы расцепителей | Заданная выдержка времени (для категор. В) (сек) | Номинальный ток, (А) | Уставка расцепителей | Проверка расцепителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | токов перегрузки | токов короткого замыкания |  |  | токов перегрузки, (А) | токов короткого замыкания, (А) | Тока перегрузки | Тока короткого замыкания |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | испытательный ток, (А) | Время срабатывания, (сек) | Длительность приложения испытательного тока | испытательный ток несрабаты-вания, (А) | Реакция Расцепителя, (+/() | Испытательный ток срабатыва-ния, (А) | реакция расцепителя, (+/() |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | допусти-мое | изме-ренное |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

- Измерения проведены приборами:

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (свидетельства) | Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |

Обозначения:

- Типы расцепителей:

  - ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени.

1.2. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.

  - МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.

  - В,С,D- тип мгновенного расцепителя по ГОСТ Р 50345.1-99

Выводы:________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение: _________________________________________________________________________________________________________________

Испытания провели: ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Протокол проверил:  ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям.