__________________________________________                                                                                                        ЭЛ – 11а

(наименование организации, предприятия)

__________________________________________

Свидетельство о регистрации № ______________           Заказчик: _____________________________________________

Действительно до «____»______________ 200   г.           Объект: _______________________________________________

Лицензия Минэнерго РФ № _________________             Адрес: _______________________________________________

Действительна до «____»______________ 200   г.            Дата проведения измерений: до «____»______________ 200   г.

# ПРОТОКОЛ  № ____

проверки работоспособности системы АВР

# Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха _______ (С.  Влажность воздуха _______ (.  Атмосферное давление _______ мм.рт.ст.

Цель измерений (испытаний)

_________________________________________________________________________

(сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ____________________________________________________________

- Тип и характеристика системы АВР

1.1.Типовое обозначение, наименование по проекту системы АВР ____________________________

_____________________________________________________________________________________

  - Система АВР  предназначена _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. АВР обеспечивает возможность его действия при следующих нарушениях: ________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. При восстановлении напряжения на рабочем источнике питания АВР _____________________

(обеспечивает , не обеспечивает)

восстановление схемы до аварийного режима.

1.5. Рабочий и резервный элементы АВР имеют  ______________________ источник(и) питания.

(один, разные)

1.6. Электроустановка  ______________________  электродвигатели включающиеся на самозапуск

(имеет, не имеет)

при срабатывании АВР.

1.7. Пусковой орган напряжения АВР на отключение выключателя рабочего источника питания

действует с ________________________________ времени.

(с выдержкой, без выдержки)

1.8. АВР при отключении выключателя рабочего источника питания, включает источник

резервного источника питания __________________________________ времени.

( с выдержкой, без выдержки)

1.9. В системе АВР ____________________минимальный элемент напряжения пускового органа

(предусмотрен, не предусмотрен)

АВР реагирующий на исчезновение напряжения рабочего источника.

# 1.10. В системе АВР   ___                                элемент контроля напряжения на шинах резервного

# (предусмотрен, не предусмотрен )

# источника.

1.11 Блокировки в системе АВР _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

1.12 Дополнительные пусковые органы системы АВР ______________________________________

_____________________________________________________________________________________

1.13. Дополнительные устройства системы АВР ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________

#### 2. Поверка пусковых органов, элементов, устройств и аппаратов системы АВР

2.1. Испытание выключателей, контакторов, пускателей многократными включениями и отключениями.

| №№ п.п. | Назначение | Тип | Мон-тажный символ | Опе-рация | Напряжение оперативного тока в %Uн | Колиество операций | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Проверка времени срабатывания пусковых органов, элементов системы АВР

| №№ п.п. | Пусковой орган, элемент системы АВР | Аппарат, устройство | Заданая выдержка времени | Измеренная выдержка времени | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Разброс времени срабатывания не превышает значений предусмотренных заводом изготовителем

  - Проверка напряжений срабатывания системы АВР

| №№ п.п. | Пусковой орган, элемент системы АВР | Аппарат, устройство | Заданное напряжение срабаывания | Измеренное напряжение срабатывания | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Разброс напряжений срабатывания не превышает значений предусмотренных заводом изготовителем.

#### 2.4. Поверка функционирования пусковых органов, устройств, элементов системы АВР

| №№ п.п. | Испытываемый пусковой орган, устройство, элемент системы АВР | Напряжение оперативного тока, % номинального | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |

- Проверка функционирования системы АВР.

  - Проверка функционирования системы АВР осуществлена опробованием путем поочередного отключения вводов со стороны питания.

  - Функционирование системы АВР соответствует проекту.

Параметры напряжений срабатывания пусковых органов АВР соответствуют__________________

_____________________________________________________________________________________

(документ, определяющий параметры напряжений срабатывания)

3.3. Параметры времени срабатывания пусковых органов АВР соответствуют _________________

(документ определяющий

___________________________ согласованы с ___________________________________________ .

параметры времени срабатывания )                                                            (организации с которыми согласованы параметры времени срабатывания)

3.4.Вторичные цепи и аппараты АВР испытаны

напряжением                               В                                                  ., в течение                     мин.

(род тока, исп. устройство)

3.6.Сопротивление изоляции цепей и аппаратов АВР не менее                               Мом,

- Измерения проведены приборами:

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (св-ва) | Орган гос. метроло-гической службы, проводивший поверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |

Заключение:                                                                                                                                                        .

Испытания провели: ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Протокол проверил:  ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).